## Slide 1: Automação Híbrida em Aviários
Otimização do ITGU e Qualidade Gasosa para Eficiência Produtiva
Curso de Pós-Graduação em Agrocomputação - UFMT
Equipe: Andreia Souza, Cristiano Cruz, Elienai Cardoso, Kenedy Cruz e Wagner

## Slide 2: Problema e Objetivos do Projeto
• Problema Central: Como desenvolver um sistema de automação híbrida em Python que otimize o ITGU, integrando controle adaptativo de velocidade do ar (VA) e detecção de qualidade gasosa em tempo real?
• Monitorar continuamente Temperatura, Umidade, NH3 e CO2 a 50 cm do piso.
• Reduzir custos energéticos em até 40% via controle adaptativo.
• Mitigar o estresse térmico e elevar o bem-estar animal.

## Slide 3: Arquitetura do Sistema IoT (Fog Computing)
• Gateway Central (Raspberry Pi): Execução da lógica central em Python, cálculo de ITGU em tempo real e controle PID/Fuzzy.
• Microcontroladores (ESP32): Interface Wi-Fi/MQTT com sensores DHT22 e MQ-135 e módulos de relés.
• Atuadores Físicos: Exaustores modulados, nebulizadores e motores de cortinas/lanternim.

## Slide 4: Dimensionamento e Validação Zootécnica
• Área de Produção: 12m (L) x 30m (C) = 360 m².
• Densidade Populacional: 10 a 11 aves/m² (Aprox. 4.000 aves).
• Ciclo Produtivo: 65 a 75 dias (Sistema semi-intensivo / corte).
• Métricas Comparativas (GE vs. GC): Ganho de Peso Médio (GPM), Conversão Alimentar (CA), Taxa de Mortalidade (%) e Consumo Energético (kWh).